五桂山路灯管养项目一 采购需求（征求意见稿）

投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（五桂山路灯管养项目一）：本采购包不专门面向中小企业采购。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（五桂山路灯管养项目一）：

- 本采购包不接受联合体投标。

- 投标人须具有有效的城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质，并具有有效安全生产许可证；（提供资质证书和安全生产许可证复印件并加盖公章, 如安全生产许可证为电子证书，提供含有行政审批部门专用章电子签章及二维码的安全生产许可证文件。资质证书、安全生产许可证过期的，如能提供相关部门顺延证书有效期的文件，且符合招标文件规定的，则视为仍然有效。

采购需求

一、项目概况：

- 本次采购的项目内容：五桂山路灯管养项目一。投标人必须对项目内全部内容进行报价，不允许只对项目内部分内容进行报价。

二、总则：

- 本项目确定1名中标人。

- 中标人不得以任何方式转包或分包本项目。一经发现，采购人有权终止合同。

- 维护的考核：为确保市政设施维护管养水平不断提高，以月度考评和年度考核相结合的办法进行考评，其中月度考评是通过检查结果以扣减维护费用的办法监督中标人认真履约，同时也作为年度考核的指标之一；年终考核以综合检查方式抽查市政设施完好情况，反映市政设施年度总体维护管养水平，考核结果将作为是否终止市政设施维护合同的依据之一。

- 本项目属性为服务类。

- 本用户需求书中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应招标文件要求。

- 投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表/分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表/分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表/分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。

三、商务要求:

- 报价说明

★1.本采购项目预算金额：中介预算总价为1,497,111.71元/年，3年预算总金额为4,491,335.13元，本项目的最高限价为3年预算总金额下浮10%即为4,042,201.62元，供应商的投标总报价不得高于最高限价，否则视为无效投标。

2.投标报价应为最终报价，包括了中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括工程施工材料费、人工费、运输费、税费、保险（包括养护设备保险、人员保险、公众责任险等）、封路广告费、封航费、施工报建、规划报建、交警部门审批、相关行政主管部门审批、检测费、监测费、设计费、中介预算编制费、安全防护、文明施工措施费、相关部门验收及保修期内的维护保养、路灯被盗、损坏以及第三方以外伤害所产生的所有费用，以及投标人认为必要的其他材料、工程和相关服务；投标人应自行增加的材料正常、合法、安全使用所必需但招标文件没有包含的所有材料、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在施工工作中出现材料的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.如果履约费用超出合同承包价的，超出部分由中标人自行负责，采购人不再另行支付。

- 维护单位要求

1.项目负责人1人，具有机电工程专业二级或以上的注册建造师资格 (非广东省内企业，所提供的建造师证必须是一级资格)，并具有安全生产考核合格证B证，须证企相符；技术负责人1人，为照明类职称；有熟悉路灯法律法观、规章及规范性文件的专职人员（具有安全生产考核合格证C类）不少于1人。以上人员配备必须专用于本维护项目，项目负责人与技术负责人不得互兼。（投标文件中提供相关人员2021年以来任意两个月投标人为其购买的社保证明复印件并加盖公章。

★2.投标人须至少12米高空作业设备一辆， 18米高空作业设备一辆，维护巡查车两台；以上作业设备必须专用于本维护项目，未经采购人同意，不得用作其他用途。（投标人自有车辆的，须提供投标人名义的行驶证或购买发票等证明资料复印件并加盖公章。投标人租赁车辆的，须同时提供以投标人名义的租赁合同及出租单位名义的行驶证或购买发票等证明资料复印件并加盖公章，租赁合同的有效期需包含本项目的服务期限。若投标人未具备车辆的，投标文件提供承诺书视为满足要求。（承诺书为盖公章的原件，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于:若我单位中标，签订合同时保证按投标文件要求配备车辆，并提供车辆行驶证或购买发票或租赁合同原件供采购人核查，否则视为我单位放弃中标资格。）。承诺书中须列出拟投入车辆的类型及数量。）

★3.中标人必须在签订合同后的20天内在项目实施地设有不少于150平方米的回收物资堆放场所及办公场所。

4.配备维修养护专职人员不少于12人。项目负责人1人，技术负责人1人，熟悉路灯法律法规、规章及规范性文件、安全技术规范的专职人员（具有安全生产考核合格证C类）不少于1人，维修、安装专业电工不少于4人（具有特种行业操作证或电工作业证），高空作业人员不少于5人。（投标文件中提供相关人员2021年以来任意两个月投标人为其购买的社保证明复印件并加盖公章。

- 合同履行

- 在三年维护总周期内，中标人在每个年度维护期满时应通过采购人的年终考核评审。

- 中标人经年度考核不达标、或者合同履约过程中由于中标人违约导致合同终止时，中标人应持续3个月的维护期，且应按照原合同约定的维护管养内容和质量标准等内容执行。

- 采购人因道路路灯改造原因，可按实际情况取消相应路段路灯的管养服务；取消部分的服务费按投标人投标价做相应的减除。

★(四) 保险

- 养护设备保险：中标人须在本次养护服务期间内负责其养护设备的保险。养护设备维护、保养、调试等均由中标人负责，确保每次维护设备使用性和安全性。

- 人员保险：中标人负责其派出的现场服务人员工伤保险。

- 公众责任险：中标人必须为本项目购买公众责任险，由于路灯漏电，坠落倒塌等事故造成公众意外伤害的，必须由中标人承担全部责任。

(五)其他要求

- 采购人项目管理员及时以书面形式通知中标人扣减项目、扣减费用、扣减原因等。一个月经汇总后以书面通知形式告知中标人(如紧急可当天发通知告知)。

- 经告如后2天内仍不对路灯进行维修的，采购人发通知约谈中标人维护负责人，中标人维护负责人须在2天内以书面形式向采购人说明原因。

- 中标人没有说明正当理由2天内仍不对已告知的路灯进行维修的，采购人有权直接委托其他施工单位实施，并从维护费用中扣减部分费用以支付委托实施的施工单位(费用以中介审核为准，中介费由中标人负责)，同时记录此次不良行为。

- 合同款项由采购人助中标人办理有关财政结算付款手续，合同约定的付款时间应视为采购人协助中标人向财政申请付款的时间。中标人应在约定付款的时间前向采购人提供足额有效发票，否则付款时间相应顺延。

- 维护合同履行过程中，如中标人出现重大安全事故、无故停止工作、招标文件中采购人有权单方面终止合同的情况或其他采购人认为应暂扣维护费的情况时，采购人有权即时暂停拨付维护费，待相关事宜解决后，采购人一次性不计利息拨付暂扣中标人的维护费，且不承担因此产生的任何责任，在暂停拔付维护费的过程中，中标人应积极解决相关事宜，并继续执行本合同及其正常的维护工作。

四、技术要求:

- 路灯设施维护工作内容

1.巡查：

对全部养护内容进行日常巡查,对设备的运行情况及时记录；

2.油漆翻新:

对表面油漆剥落或锈蚀严重的灯杆、控制及配电设备箱等设施进行翻新油漆(含防锈、除锈)。路灯杆的牛皮癣、小广告的清除率达到90%，整个外观整洁,路灯杆的垂直率达到90%。

3.设备设施维护检测：

春、秋两季定期常规检测电缆、灯具等设施各一次，重大节假日(元旦、春节、五一、国庆等）开展常规检查电缆、灯具和设施用电安全检查工作；所需维护检测的设备设施清单详见附件1《五桂山辖区及城桂路、翠山路路灯及变配电控制箱管养服务项目清单》。

4.日常维护：

包括路灯、供电线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等使用与日常维护管理。

- 路灯设备、设施的日常维护，更换损坏的灯泡、灯罩、镇流器、触发器、瓷灯头、绝缘子、引下线、灯具、杆座、路灯编码牌；

- 巡查和维修线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等；

- 24小时值班巡查和故障抢修,如存在即时性或重大安全隐患,应该立即通知采购人；

- 灯杆、灯具,表箱、控制箱等设施的保养；

- 路灯设施数量的勘查统计并及时跟踪修改设施量汇总表等相关表格；

- 负责设施及供电线路巡查、防盗、对交通事故及台风等自然火害造成的设施损坏修复、对偷电行为进行制止、漏电情况进行修复等责任；交通事故损坏情况中标人有权向损坏单位或个人追究；

- 负责防汛及防台风期间的抢险工作；

- 被盗、交通事故损坏等的修复以及其它日常维修；

- 做好节能降耗措施。

- 负责零星项目照明工程设计方案及估算；

- 负责对控制设备进行监视，每半年进行一次定期检修，测量设备的电流、电压和接地电阻，做好原始记录备查；

- 做好控制设备的油漆、清洁工作；门锁灵活、配件齐全,确保安全运行；

- 为保证路灯设备正常运行和安全用电，值班人员须处理各类设备故障，及时排除或故障最大限度地缩小影响范围；

- 地下线路每半年一次巡查，防止植物、打桩、开挖、重压、施工地陷、化学腐蚀等因素以及自然灾害原因而导致地下线路的损坏；

- 保持配件完好齐全，对查出的缺陷、隐患就及时维修，认真处理，防止故障扩大；

- 手孔井、人孔井内应整齐清洁，不积水，井盖应完好平整，不沉陷。井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚；

- 每年清洗所有灯具不少于一次，确保灯光输出效率不低于60%.如光源效率低于60%.则需要更换光源；

- 定期进行灯杆、地脚螺栓等防腐检查处理，对破损生锈处作除锈防腐处理，要求防腐油漆颜色同灯杆原颜色；

- 接到采购人应急修灯指令后,应于半小时内到达现场，并及时修复情况反馈采购人；

- 采购范围内路段的灯具、灯杆、电缆等配件由中标人承担；

- 如有更换LED灯具的情况，灯具要求为:更换全新且具有CCC认证或国家LED路灯产品CQC认证,技术参数等于或优于原灯具。

- 养护水平

1.	在委托期限内，中标人应对委托管养的设施进行及时、有效地维修，确保设施完好，不影响市民的日常生活。如中标人不能有效履行承包职责或采购人以行文方式下达整改通知累计三次的, 采购人有权立即中止委托，中标人负责由此造成的极失。

2.路灯设施完好率不低于97%、主干道亮灯率不低于99%,其他路段亮灯率不低于97%。

- 质量标准

路灯设施质量标准:中华人民共和国住房和城乡建设部令第4号令《城市照明管理规定》以及当地政府相关部门相关要求。

- 路灯维护单位责任和义务

- 按照国家维护养护技术规范、当地政府相关部门制定标准做好路灯设施的日常维护保养工作,建立健全相应的管理制度，保证路灯设施养护及时，力争居民满意，确保其维护水平达到规定标准，维护作业过程中的封路广告费、措施费、封航费、监测费、鉴定费、设计费、中介预算编制费等涉及相关费用由中标人负责，并负责到交警、规划、城管执法、园林、供电等相关部门办理好相关手续和收集相关资料。

- 承担路灯及其供电线路或相关设备的偷盗、毁坏的修复及所有材料的费用。如出现设施被偷盗、毁坏等情况,应立即通知采购人，并采取报警等相应措施进行阻止。中标人不得因已通知采购人而减免其应负的责任和修复费用,采购人亦不因己知道该事件而承担任何责任和费用。

- 承担因设施被盗、损环维护不及时等原因造成的第三方意外伤亡及生命财产损失的赔偿费用,及防汛、防台风期间因管养范围内的设施引起的一切责任和相关赔偿费用等。认真落实防汛、防台风等抢险责任制,落实抢险物资、机械和队伍，随时投入抢险工作，并做好政府对特殊时段环境要求的加强维护工作，此费用包含在本承包费用之内。不可抗力因素（包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；等)引起的损失由第三方机构鉴定可免责。

- 购置一定数量的路灯维修备用材料，材料必须检验合格，使用环保节能类材料。当设施损坏时不得以没有材料、机械、人员等为由而减慢维修进度。

- 协助采购人做好回收物资清点、堆放、保管、出仓记录，并将年度台帐统计上报采购人；由于中标人原因造成回收物资被盗或损坏由中标人负责赔偿。

- 负责对市政设施供电线路等市政设施巡查,发现个人或单位从市政设施供电线路接电，须及时上报采购人，并查清是否经采购人审批或同意。

- 落实安全文明施工措施，且按采购人以及有关部门的要求，配备相关安全警示标志及设施，在进行养护作业时，现场做好安全防护措施后才能进场施工，为现场施工人员配置统一的反光衣，自行解决安全作业问题，同时中标人必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，一概与采购人无关，由中标人负责事故处理及一切费用。

- 负责编制路灯定期检查、日常巡查、经常性巡查计划，并于下一个月5日早上9:00前上交日常巡查记录、定期检查结果等，并根据采购人需要以书面形式提交，如存在设施损坏严重、危及安全运行或存在重大安存隐患，应即时通知采购人，此内容作为月度考核及年度考核依据。

- 调查、统计下一年度在大、中、小修项目计划并估算费用报采购人，负责照明工程设计方案及估算；协助采购人做好回收物资清点和堆放、保管、出仓记录,并及时将台帐上报采购人。

- 合理安排每个工作日的作业范围，做到当天作业、当天完成，工完、料清、场地清。养护作业在同一道路、同一时间段进行时，不得在道路对称两侧同时施工；废料即清即运，维修养护材料堆放整齐，堆放时间不得超过24小时,对城区交通有影响的维修工程,要求夜间推工,不得封路。

- 路灯设施重点养护必须按照规定向社会公示。并向规划、 城管执法、园林等相关部门办理相关手续；养护作业必须满足交通、环保等要求；养护作业必须保护地下管线、公共设施、绿化等的完好。

- 做好节能降耗措施，对个别电能损耗大的路段提供节能方案，或优化节能方案，配备一定数量的LED灯具检测设备装置。

- 按有关规范标准要求，配备维护机械设备，不断增加机械设备投入，提高路灯维护的机械化水平和路灯维修养护水平。特别要加强维护设备和人员投入，提高养护人员水平和机械化水平。

- 严格按照《中山市住建局防御热带气旋、暴雨应急预案》及《五桂山防汛防旱防风应急预案》要求做好难关工作。

- 对无视安全施工和文明施工要求，对采购人所提的整改意见未及时进行整改或整改结果不见成效，按《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》处罚。

- 全面接受采购人的监管，如有违法行为，依据情节轻重，无条件接受采购人的要求整改、通报批评直至取消其维护作业资格的处理。

- 保证每一台作业车辆，巡查车辆、路灯清洁作业车等必须证照齐全，并不得带病作业。

- 设有专门的巡查队伍，全天24小时对设施进行巡查。

- 接获投诉时(含新闻媒体，书面、电话、网络、电台、电视台、报纸等)，中标人的项目负责人必须亲自过向并监督解决。

- 负责编制养护工作的实施计划。

- 有义务对采购人的设备、设施实施保护的责任。

- 发现问题及时进行处理并向采购人报告。

- 更换器、线材要求:导线、电器配件、光源等器材严禁使用假冒伪劣产品；违反本规定，一经发现，一律返工并处罚。负责购买现有路灯规格的维修材料(有产品合格证书)。

- 考核标准

  - 日常检查出现的问题，属于《五桂山路灯维护季度考核评分表》范围的，即记录在案，并向管养单位发出扣款通知和扣分，在当季的承包款中扣减；对其他问题则发出整改通知，并根据已发出的整改通知安排复查，整改期限已到仍未达到要求的，发出扣罚通知和扣分并要求继续限期整改，到期仍未达到要求的加倍扣罚，以此类推直至达到质量标准要求。

  - 季度考核:按百分制打分，具体内容详见《五桂山路灯维护季度考核评分表》，合格(80分以上含80分)，不合格(80 分以下)。单个季度考核得分在80分以下，直接评定为季度考核不合格，不予以支付季度管养费。

  - 两个季度考核得分不合格的，直接评定为年度考核不合格，采购人可单方面无条件终止服务合同。

年度考核:取四个季度考评得分的平均分，80分以上(含80分)为合格，80分以下(不含80分)为不合格。年度考核不合格，采购人可单方面无条件终止服务合同。

附件

附件1《五桂山辖区及城桂路、翠山路路灯及变配电控制箱管养服务项目清单》（另附）

附件2：《五桂山路灯维修养护考核办法》和《五桂山路灯维护季度考核评分表》

《五桂山路灯维修养护考核办法》

考核小组成员由甲方2-3名，乙方1名人员组成，检查灯数不少于维护承包总数的50%。考核小组于每月15日或不定期进行检查1次。考核的结果，按以下条款处理：

- 每月考评路灯设施完好率及亮灯率主干道低于99%、其他道路低于97%为不合格，每低一个百分点扣减月维护费的1%（如路灯设施完好率及亮灯率为94%，则扣减当月维护费的3%）

- 发现工作人员不挂牌、不在岗、巡查不到位或上班睡觉、酒后值班、穿拖鞋、高跟鞋值班的一次扣减100元。

- 经检查发现不按时填写或伪造值班记录的一次扣减100元。

- 不能在2天内（晴天计）更换损坏的触发器、瓷灯头、绝缘子、引下线、灯泡等组件，每延期1天，每处扣减100元；未按规定、合理时间开关灯每条路每次扣100元；乙方未及时（10天内）发现偷接市政设施供电线路，每次每处扣200元并赔偿甲方的电费损失。如证实乙方私自允许他人接电或知情不报，每次每处扣1万元并赔偿甲方的电费损失。

- 维护作业过程中施工人员未有穿戴反光衣、头盔等每人次扣减100元。

- 维修养护材料没有堆放整齐，或堆放时间超过24小时等原因，造成城区交通影响，一次扣减100元。

- 未经批准他人或其他单位拆除、损坏路灯设施的，乙方未有及时向甲方汇报，或未采取报警等相应措施进行阻止，每次扣100元后乙方负责将其维复。如乙方未经甲方批准，擅自拆除或损坏路灯设施，由乙方自行修复原貌后，以被拆除或损坏设施的单价2倍扣减（单价包括设施本身价格、附属设施（如电线等）、安装费用等，以中价审核为准，中介费由乙方负责），发现设施被涂污或不清洁每次每处扣100元。

- 本维护项目的机械设备和人员必须专用于本维护项目，如乙方未经甲方批准，不得擅自变更本项目的工作人员，或擅自将本维护项目的机械设备（车辆）用于其它工程或其他用途，否则每次每人扣100元，每次每台设备（车辆）扣200元，两项可同时扣罚。

- 与维护管辖范围内的路灯设施有关的投诉，经查属于维护作业单位责任的，书面或电话1次扣100元；媒体曝光（含书面、电话、网络、电台、电视台、报纸等）1次扣300元，造成重大社会影响的视情况而定加重处罚，最高可罚至包干总费用10%；

- 不服从甲方的统一调配和安排，1次扣300元；

- 未能按时上报月度日常巡查记录等，每延迟一天每项扣100元，如月度日常巡查记录等存在与事实不符；或不能充分反映实际情况；或应付式上报；或未达到甲方要求的，视为未能按时上报，甲方可要求乙方重新编写。

- 每晚巡查过程中未能发现大面积不能正常亮灯或未有即时通知甲方相关人员，每次扣100元。

- 所从事的养护作业项目受到行政管理部门行文批评：市级扣罚1万元以上5万元以下，视情节轻重是否取消从事维护管养作业资格；镇级扣罚3000元以上1万元以下，视情节轻重是否取消从事维护管养作业资格。

- 当设施损坏或甲方下达工作任务时，乙方以没有备用材料、机械、人员或忘记等为由减慢工作进度，每次每处扣100元，一切责任由乙方负责。

- 损坏后2天内不能及时维修或选用相应材料维修表箱、控制及配电设备（包括以上设施的表箱门、维修门、玻璃门、门锁等），每次每处扣100元，每延期1天，每处扣减100元；危险的市政设施（如控制箱、配电设备等）要有清晰明了的危险警示和报修电话号码标识，否则，每处每天扣罚100元。。

- 对一次验收不合格的返工至合格为止，对不合格项目每次每项扣减100元，第二次返工不合格的扣减100元，如此类推。

- 设施失窃后必须在24小时内进行修复完成，如因实际情况不能及时修复完成的经甲方批准后可相应延长修复；如未经批准超过24小时完成的，每延迟一天扣减100元，并负责由此造成的一切损失和后果。

- 如甲方遇到特殊任务时需加强维护时，乙方必须无条件按甲方要求提供检查人员、维修人员、机具，每次缺少1名管理人员扣300元，每次缺少1名工人扣100元，每次缺少大型机具（如路灯高空作业车等）1台扣300元， 小型机具或车辆扣100元；不能按质按量按时完成突击抢险任务，每处每次扣500元，每延迟1天扣500。

- 暴雨黄色预警信号及台风预警信号发布后半个小时内抢险人员全部到位，按照《预案》和特殊时段环境要求完成各项任务；不能按以上要求完成的，按以下方法扣减：机械设备延迟半个小时到位的，每处每次每台扣罚100元，每延迟半小时(不足半小时按半小时算)累加扣罚；工作人员半个小时不能到达或接到甲方指令后，未能在甲方要求时间内到达目的地，每次每处每人扣罚100元，每延迟半小时(不足半小时按半小时算)加倍扣罚；未制定防台风、防汛和路灯及交通信号灯应急预案的，缺少1项扣300元；未成立抢险应急队伍的扣3000元；防汛期间每月至少检查一次机械、设备、人员，经检查未按预案要求配备的，每缺1台机械设备扣罚500元；缺管理人员1人扣300元，工人1人扣100元；缺少1项防汛物资扣300元，防汛物资不足，酌情扣罚。

- 负责路灯设施编码牌的制作，制作及安装时间二个月，每延期1天扣罚200元。

以上每一条款均联合一并扣罚。

《五桂山路灯维护季度考核评分表》

| 序号 | 检查内容 | 扣分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发现工作人员不挂牌、不在岗、巡查不到位或上班睡觉、酒后值班、穿拖鞋、高跟鞋值班的 | 1分/次 | 3 |
| 2 | 经检查发现不按时填写或伪造值班记录 | 3分/次 | 3 |
| 3 | 不能在2天内（晴天计）更换损坏的触发器、瓷灯头、绝缘子、引下线、灯泡等组件，每延期1天 | 1分/次 | 3 |
| 4 | 未按规定、合理时间开关灯每条路 | 1分/次 | 3 |
| 5 | 未及时（10天内）发现偷接市政设施供电线路 | 2.5分/次 | 5 |
| 6 | 证实维护单位私自允许他人接电或知情不报 | 4分/次 | 4 |
| 7 | 维护作业过程中施工人员未有穿戴反光衣、头盔 | 1分/次 | 3 |
| 8 | 维修养护材料没有堆放整齐，或堆放时间超过24小时等，造成交通影响 | 1分/次 | 3 |
| 9 | 未经批准他人或其他单位拆除、损坏路灯设施的，乙方未有及时向甲方汇报，或未采取报警等相应措施进行阻止 | 5分/次 | 5 |
| 10 | 乙方未经甲方批准，擅自拆除或损坏路灯设施，由乙方自行修复原貌后，予以被拆除或损坏设施 | 5分/次 | 5 |
| 11 | 发现设施被涂污或不清洁 | 1分/次 | 3 |
| 12 | 机械设备必须专用于本维护项目，如乙方未经甲方批准，擅自将本维护项目的机械设备（车辆）用于其它工程或其他用途 | 1分/次 | 3 |
| 13 | 人员必须专用于本维护项目，如乙方未经甲方批准，不得擅自变更本项目的工作人员 | 1分/次 | 2 |
| 14 | 维护管辖范围内的路灯设施有关的书面或电话投诉，经查属于维护作业单位责任的 | 2.5分/次 | 5 |
| 15 | 维护管辖范围内的路灯设施有关的媒体曝光，经查属于维护作业单位责任的 | 5分/次 | 5 |
| 16 | 设施失窃后必须在24小时内进行修复完成，如因实际情况不能及时修复完成的经甲方批准后可相应延长修复；如未经批准超过24小时完成的，每延迟一天 | 1分/天 | 3 |
| 17 | 不服从甲方的统一调配和安排 | 8分/次 | 8 |
| 18 | 未能按时上报月度小结、下月工作计划、设施存在问题及工作建议、日常巡查记录等，如月度小结、下月工作计划、设施存在问题及工作建议、日常巡查记录等存在与事实不符；或不能充分反映实际情况；或应付式上报；或未达到甲方要求的，视为未能按时上报，每延迟一天 | 1分/次 | 3 |
| 19 | 每晚巡查过程中发现大面积的路灯不能正常亮灯未有即时通知甲方相关人员 | 2.5分/次 | 5 |
| 20 | 所从事的养护作业项目受到市级行政管理部门行文批评 | 8分/次 | 8 |
| 21 | 所从事的养护作业项目受到镇级行政管理部门行文批评 | 3分/次 | 3 |
| 22 | 当设施损坏或甲方下达工作任务时，乙方以没有备用材料、机械、人员或忘记等为由减慢工作进度 | 2分/次 | 4 |
| 23 | 损坏后2天内不能及时维修或选用相应材料维修表箱、控制及配电设备（包括以上设施的表箱门、维修门、玻璃门、门锁等） | 2分/次 | 4 |
| 24 | 项目验收不合格需要返工 | 1分/次 | 2 |
| 25 | 暴雨黄色预警信号及台风预警信号发布后半个小时内抢险人员设备未能及时全部到位，存在人员迟到、机械设备延迟进场，以每人次、每台作为最小考核单位进行考核 | 0.5分/半小时 | 5 |
| 26 | 合计 |  | 100 |

注：季度考核分数80分以上为合格（含80分），低于80分为不合格。

采购包1（五桂山路灯管养项目一）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 三年。本项目的考核分为季度考核和年度考核。季度考核要≥80分，方可支付管养费。若年度考核不合格，以及出现合同约定可终止合同的情况，采购人可以单方面无条件终止服务合同。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市五桂山街道 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%， ★1.签订合同后不设预付款，管养服务费按季度支付；每季度支付一次，经考核合格后，方可支付。 |
| 验收要求 | 1期： 1.中标人向采购人提出验收申请后，采购人成立验收小组，对本项目进行验收，验收内容包括但不限于：服务质量、预期目的、预期效果等。 2.验收依据：招标文件、中标人的投标文件、中标通知书、合同等文本。 3.采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。 4.验收合格的，双方代表在验收报告上签字确认。验收不合格的，中标人应当根据验收意见进行整改，直至验收通过。 5.中标人应于验收后向采购人提供技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 面向对象 情况 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 市政公共设施管理服务 | 五桂山路灯管养项目一 | 年 | 3.00 | 1,497,111.71 | 4,491,335.13 | 否 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：五桂山路灯管养项目一

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 无 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |